## Sheet1
2019년 국가안전대진단 점검결과 공개자료
o 공공시설
관리번호 | 시설명 | 소재지 | 점검결과 | 조치계획 | 비고
총계 |  |  | 155
계 |  |  | 32
1 | 우당도서관 | 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 30 (건입동) | 3층디지털열람실바닥재개선등 | 조치완료
2 | 제주시청소년수련관/1 | 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 21-1(건입동) 제주시청소년수련관 | 송수압력범위 미표시 등 | 조치완료
3 | 제주시청소년수련원/2 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능남로 128 제주청소년수련원 | 위험물안전과리자 미선임 등 | 조치완료
4 | 비자림청소년수련원/3 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 비자숲길 55 비자림청소년수련원 | 자체소방교육 미실시 등 | 조치완료
5 | 제주시청소년야영장/5 | 제주특별자치도 제주시 봉개동 234-4번지 제주시청소년야영장 | 수련시설내 사륜오토바이운행금지 등 | 조치완료
6 | 명도암유스호스텔/6 | 제주특별자치도 제주시 명림로 393(봉개동) 명도암유스호스텔 | 시안법상 안전점검 필요 | 조치완료
7 | 화북청소년문화의집/17 | 제주특별자치도 제주시 진남로 59(화북1동) 화북청소년문화의집 | 지하층, 옥상방화문 개방상태 불량 등 | 조치완료
8 | 도평청소년문화의집/18 | 제주특별자치도 제주시 도평길 22(도평동) 도평청소년문화의집 | 감지기 동작 불량 5개등 | 조치완료
9 | 용담1동청소년문화의집/21 | 제주특별자치도 제주시 서문로 37-10(용담1동) 용담일동청소년문화의집 | 감지기및 유도등 불량 | 조치완료
10 | 이도1동청소년문화의집/21 | 제주특별자치도 제주시 서광로29길 17(이도일동)이도일동청소년문화의집 | 수신기상 2층회로 단선등 | 조치완료
11 | 도남청소년문화의집/22 | 제주특별자치도 제주시 도남로 12길 8(도남동) 도남청소년문화의집 | 수조1일1회 청소미흡등 | 조치완료
12 | 한림청소년문화의집/24 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림상로 134-8 한림청소년문화의집 | 수조청소 년2회 할것 | 조치완료
13 | 구좌청소년문화의집/25 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화5길 6-9 구좌청소년문화의집 | 예비전원 충전불량 등 | 조치완료
14 | 애월청소년문화의집/26 | 제주특별자치도 제주시 애우러읍 일주서로 6331 애월청소년문화의집 | 건물 균열보수 필요 | 조치중
15 | 동문공설시장 | 제주특별자치도 제주시 일도1동 1103 | 분전반 및 배선,기계기구 개선 등 | 조치중
16 | 서문공설시장 | 제주특별자치도 제주시 용담1동 135-9 | 옥상바닥 방수 보완 등 | 조치중
17 | 제주시 민속오일시장 | 제주특별자치도 제주시 도두1동 1212 | 엔진펌프 연료 보충 등 | 조치완료
18 | 한림민속오일시장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1698-4 | 철골기등 부식방지 등 | 조치완료
19 | 세화민속오일시장 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1500-5 | 가판대전기시설 관리철저 | 조치완료
20 | 함덕민속오일시장 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 972-7 | 소화기 표지판 부착요망 | 조치완료
21 | 동문공설시장 상인회 | 제주특별자치도 제주시 일도1동 1103 | 소화선 종합펌프 누스 등 | 조치중
22 | 동문시장 고객지원센터 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 14길 20(이도일동) | 옥상방수 요함 등 | 조치완료
23 | 칠성로상점가 상인회 | 제주특별자치도 제주시 일도1동 1476-20 | 외벽균열보수 등 | 조치중
24 | 제주시 민속오일시장 고객지원센터 | 제주특별자치도 제주시 도두1동 1212 | 소방계획서 작성요망 | 조치완료
25 | 동문수산시장 상인회 | 제주특별자치도 제주시 이도1동 1349-44 | 소화기 정기점검 필요 | 조치완료
26 | 중앙로상점가 상인회 | 제주특별자치도 제주시 이도1동 1492-1 | 소화기 미비치 | 조치완료
27 | 음식물 1공장 | 제주특별자치도 제주시 회천동 294-22 | 경종출력시 휴즈 단선됨 | 조치완료
28 | 음식물 2공장 | 제주특별자치도 제주시 회천동 294-21 | 발신기 엘리디등 불량 등 | 조치완료
29 | 리싸이클링센터 | 제주특별자치도 제주시 회천동 294-22 | 화재시 방송출력 확보안됨 | 조치완료
30 | 구선별장 | 제주특별자치도 제주시 회천동 294-22 | 분말소화기 충압불량 | 조치완료
31 | 대형폐기물 파쇄기실 | 제주특별자치도 제주시 회천동 294-22 | 열기감지기 탈락 | 조치완료
32 | 제주의료원 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 4-17 | 스프링쿨러 충압펌프누수 등 | 조치완료
o민간시설
계 |  |  | 123
1 | 기장호/기장도 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 삼봉로 170 나동 505호 (도련일동 반석스위트타운) | 구명조끼 검정제품 사용 계도 등 | 조치완료
2 | 아일랜드호/곽명신 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 한림읍 일주서로 5191-9 | 비상용구급약품 일부 유통기한 지남 | 조치완료
3 | 바이킹호/강상철 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 수덕3길 43 304호 (노형동 노형 위더스빌) | 구명조끼 보관상태 불량 등 | 조치완료
4 | 제5은성호/최성훈 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 일주서로 7620 (이호이동) | 일부핸드레일 보완필요 | 조치완료
5 | 서부호/이경화 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 대통길 4 (내도동) | 신고확인증, 승객준수사항 게시계도 등 | 조치완료
6 | 오리온호/양한섭 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 테우해안로 174 | 승객명부 비치 증 | 조치완료
7 | 융창호/좌호규 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀10길 16-15 | 일부핸드레일 보완필요 | 조치완료
8 | 97동성호/박건희 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 도두항서5길 10 A동 307호 (도두일동 도두네오하임아파트) | 구명조끼 검정제품 사용 계도 등 | 조치완료
9 | 코리아호/이창남 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 현사안길 25 1동 301호 (이호일동 세움파크빌) | 일부핸드레일 보완필요 | 조치완료
10 | 비비호/노인규 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 연동 43통6반 수목SUN빌라 101동 302호 | 승객준수사항 게시 등 | 조치완료
11 | 뉴탐라호/김금숙 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌8길 25 | 자기점화등 훼손으로 구입조치 등 | 조치완료
12 | 중부호/허종현 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 용담로1길 5 (용담삼동) | 일부핸드레일 보완필요 | 조치완료
13 | 제78피싱2호/김봉찬 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 탑동로 112 (용담일동) | 구명조끼 검정제품 사용 계도 등 | 조치완료
14 | 원일2호/김경준 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 한경면 노을해안로 1170-2 | 비상용구급약품 일부 유통기한 지남 | 조치완료
15 | 제7화원호/이경호 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 도리로 132 (이호일동) | 구명조끼 보관상태 불량 등 | 조치완료
16 | 제78피싱호/김명진 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 탑동로 112 (용담일동) | 일부핸드레일 보완필요 | 조치완료
17 | 은갈치1호/김은아 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 일주서로 7620 (이호이동) | 신고확인증, 승객준수사항 게시계도 등 | 조치완료
18 | 터미널피싱호/권영주 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 임항로 76 2층 (건입동) | 승객명부 비치 증 | 조치완료
19 | 만선호/이용운 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 일주서로 7632 (이호이동) | 일부핸드레일 보완필요 | 조치완료
20 | 뉴명성호/손영태 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 오래물길 15 | 구명조끼 검정제품 사용 계도 등 | 조치완료
21 | 씨엔피대물1호/씨엔피 영어조합법인 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 507 | 일부핸드레일 보완필요 | 조치완료
22 | 씨엔피대물2호/씨엔피 영어조합법인 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 507 | 승객준수사항 게시 등 | 조치완료
23 | 제주복지요양병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 동광로 96(이도이동) | 내부벽제미세균열 | 조치중
24 | 토마토요양병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 동광로42(이도2동) | 일부가스배관 도색필요 등 | 조치완료
25 | 제주제일요양병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 연삼로16(연동) | 옥상난간높이 미달 등 | 조치중
26 | 연강병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 죽성서길6(오둥동) | 직무고시 서류미비 등 | 조치중
27 | 제주대림요양병원 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수풀로 60 | 옥상전기실 출입 안전휀스높이 보강요망 | 조치중
28 | 탑동병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 탑동로 26 | 수조청소 시기 부적합 | 조치완료
29 | 제주선한병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 중앙로 616 | 방화문수리필요 | 조치완료
30 | 제주우리병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 중앙로 373(이도이동) | 계단실벽체 균열 등 | 조치중
31 | 늘봄재활요양병원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 관덕로 30(삼도이동) | 지하2층 방화문개폐가능토로 조치 | 조치중
32 | 비제이요양병원 | 제주특별자치도 제주시 동광로 96, 2층 | 지하2층천장균열 등 | 조치중
33 | ㈜재밋섬파크(재밋섬)/일반유원시설 | 제주특별자치도 제주시 중앙로14길 18 | 마린블루 집전장치 브러쉬 마모 교체 | 조치중
34 | 가연이네주말농장 | 제주특별자치도 제주시 진목3길 59 | 안전관리 계획서 수립 보관 등 | 조치완료
35 | (주)제주글램핑/일반야영장 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 중산간동로 1921 | 일부클램핑 미접지 등 | 조치완료
36 | 제주플래티늄카라반/자동차야영장 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀미수포길 5-8 | 가로등 회로 누전차단기 설치 등 | 조치중
37 | 제주로얄호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 신대로12길 45 (연동) | 전기 설비 전면 보수필요 | 조치중
38 | 제주선샤인호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 조천읍 신북로 481-9(함덕리) | 전기실 벽체 및 옥찹외부 균열보수 | 조치중
39 | 제주서울관광호텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 탑동로 5(삼도이동) | 휴업 | 2020년조치
40 | 제주팔레스관광호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 탐동로 9(삼도이동) | 옥상방화문 도어 릴리스 부착 등 | 조치완료
41 | 뉴아일랜드 관광호텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 연동6길 17 (연동) | 옥탑 사다리 부식 교체 등 | 조치중
42 | 펄관광호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 신대로20길 49 (연동) | 옥상난간 크랙보수 등 도색 | 조치중
43 | 호텔 하니 크라운 | 제주특별자치도 제주시 제주시 삼성로 10 (이도일동) | 옥상 실외기 접지시공 등 | 조치중
44 | 제주마리나관광호텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 신대로 45 (연동) | 발전기실 방화구획 및 급배기구 부적합 | 조치중
45 | 삼해인관광호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 도령로 108 (연동) | 지하2층 기계실 벽체 및 천정미세균열 보수 등 | 조치중
46 | 금룡관광호텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 삼무로 79(연동) | 완강기 고리 설치 및 교체 등 | 조치완료
47 | 오션그랜드호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 조천읍 조함해안로 490(함덕리) | 기계실 벽체 균열 보수요망 | 조치중
48 | 라자관광호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 연동6길 33 (연동) | 북쪽 외부 우드 드레인 파손 등 | 조치중
49 | 메이더호텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 구좌읍 일주동로 1626 | 물땡크실천정 및 기계실벽체 보수 | 조치중
50 | 뉴코리아호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 은남길 37 (연동) | 스프링쿨러 충압펌프 누수 수리 등 | 조치중
51 | 애월 스테이 관광호텔(구.에뜨왈관광호텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 중엄3길 50 | 지하층 균열 보수 요망 | 조치중
52 | 뉴맨하탄관광호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 도령로 66(연동) | 완강기 고정고리 위치 변경 등 | 조치중
53 | 현대관광호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 신대로 68(연동) | 소방계획서 작성요망 | 조치중
54 | 호텔루트 | 제주특별자치도 제주시 제주시 고마로15길33(일도이동) | 펌프식 배수관 비가림 설치등 | 조치중
55 | 제주미주호텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 신대로 60(연동) | 옥상2개 구멍 차단 등 | 조치중
56 | 골든파크관광호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 서광로2길 9(오라일동) | 지하층 일부 훼손 보수 등 | 조치중
57 | 꼬뜨도르가족호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 구좌읍 일주동로 1724 | 외부벽체 들뜸 도색 등 | 조치중
58 | 그림리조트1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 서해안로 620-1 (용담삼동) | b동 엘리베이터 외부창철재 부식방지도색 | 조치중
59 | 다인리조트1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 애월해안로 400-9 (고내리) | 목재이음부분 벌어짐 개선 | 조치중
60 | 올레리조트1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 부룡수길 33(심엄리) | 옥외조명시설 누전차단기 설치 등 | 조치중
61 | 다인리조트 투(2차)1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 애월해안로 400-9 | 욕실 및 화장시 누전차단기 교체 등 | 조치중
62 | 해미안 | 제주특별자치도 제주시 제주시 일주서로 7353 (외도이동) | 옥상바닥 타일 보수 등 | 조치중
63 | 용두암캐빈1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 어영길 32 (용담삼동) | 수신기 예비전원교체 등 | 조치중
64 | 이호리조트1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 도리로 106-16 (이호일동) | 1층 조립식 가건물 철거 등 | 조치중
65 | 화이트하우스1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 서해안로 380(용담삼동) | 노후 소화기 교체 등 | 조치완료
66 | 엠제이호텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 신광로4길 16(연동) | 피난국 유도 등 불량 교체 | 조치완료
67 | 호스텔 오렌지트리 | 제주특별자치도 제주시 제주시 관덕로8길 7-12(이도일동) | 전기안전교육 이수요망 | 조치중
68 | 레드월 호스텔1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 현사길 33(이호일동) | 발코니비치 완강기 실내비치요망 | 조치중
69 | 스카이관광호스텔 | 제주특별자치도 제주시 제주시 서광로29길 3(이도일동) | 관리기 전원용 누전차단기 설치 등 | 조치중
70 | 호텔통 연동(구.조은호텔) | 제주특별자치도 제주시 제주시 사장1길 28(연동) | 옥상방수층 수리 등 | 조치중
71 | 노벨리조트1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 서해안로 122(이호일동) | 각층 피난안내도 배치 등 | 조치완료
72 | 메가리조트제주1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 한경면 판포1길 6 | 방화문 및 도어체크 부착 등 | 조치완료
73 | 사조그랜드리조트1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 조천읍일주동로 1616-7 | 지하층 외부격체 균열 보수 등 | 조치중
74 | 제주토비스콘도① | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 애월로1길 8 | 스레기 재활용시설 양성화 조치 등 | 조치중
75 | 제주금강산콘도1 | 제주특별자치도 제주시 제주시 한림읍 협재로 210-18 | 소화기 교체 등 | 조치완료
76 | (주)토비스레저산업 제주토비스콘도미니엄 | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 애월로1길 8 | 불량 휴대용 비상조명등 교체 | 조치완료
77 | 헤브론힐리조트(구.한신리조트) | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 고성남서길 76 | 지붕기와 훼손 수리 등 | 조치중
78 | 별헤는밤/일반야영장 | 제주특별자치도 제주시 제주시 애월읍 광상로 348 | 카랴반 전선관 매설 등 | 조치중
79 | 선양캠핑장/일반야영장 | 제주특별자치도 제주시 제주시 조천읍 와흘로 350 | 소화기 교체 등 | 조치완료
80 | (주)미래타요키즈카페제주용담점/기타유원 | 제주특별자치도 제주시 제주시 남성로 75 | 소화기 위치표시 등 | 조치완료
81 | 한라 | 제주특별자치도 제주시 명림로 575-107(회천동) | 차단기 1극에 2개의 전선이 연결되어보수정비 | 조치완료
82 | 세이레아트센터 | 제주특별자치도 제주시 서광로182-6(삼도일동) | 화장실 차단기 고감도용 누전차단기 사용 | 조치중
83 | 주식회사워터서커스 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 번영로 2172-80 | 무대옆 피난통로 확보할것 | 조치중
84 | 메가박스제주 | 제주특별자치도 제주시 중앙로14길 18(삼도이동) | 지하층 동격제어반 누수 확인할것 | 조치중
85 | CGV제주노형 | 제주특별자치도 제주시 노형로 407 | 화장실 차단기 고감도용 누전차단기 사용 | 조치중
86 | 씨지브이제주 | 제주특별자치도 제주시 서광로288(이도이동) | 옥상방수보완 등 | 조치중
87 | 열린교회 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 연동6길 13 (연동) | 전기안전교육 점검기록 비치 | 조치완료
88 | 천주교광양교회 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 동광로5길 19-18 (이도일동) | 고감도 누전차단기 사용 | 조치완료
89 | 노형중앙교회 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 다랑곶1길 4 (노형동) | 메인차단기 부식 등 | 조치완료
90 | 관음사 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 아라동 387 | 계단내 적치물 이동 등 | 조치완료
91 | 원불교신제주교당 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 수덕9길 15 (노형동) | 계단내 적치물 이동 등 | 조치완료
92 | 한림교회 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림로14길 13 | 소화기 교체 등 | 조치완료
93 | TANK 공연장 | 제주특별자치도 제주시 태성로 23, 105동 지001호(일도이동, 일도성환아파트) | 분전함의 주차단기는 3p에서4p로 교체할것 | 조치완료
94 | 제주모자원 | 제주특별자치도 제주시 사송길 42 | 내외부 지붕마감재 손상 보수 필요 | 조치중
95 | 성이시돌젊음의집청소년수련원/4 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악동 2길 25 성이시돌 젊음의집 청소년수련원 | 시안법상 안전점검 필요 | 조치중
96 | 마이테르유스호스텔/7 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월로 474-29 마이테르유스호스텔 | 소화기구 구획된 시설 미비치 등 | 조치중
97 | 뉴코리아유스호스텔/8 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하소로474-29 뉴코리아유스호스텔 | 휴업 | 2020점검추진
98 | 메이풀하우스유스호스텔/10 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 165 메이풀하우스유스호스텔 | 휴업 | 2020점검추진
99 | 아르본유스호스텔/11 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2482 아르본유스호스텔 | 유도등 불량 교체 등 | 조치완료
100 | 거문오름유스호스텔/13 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 434-2 거문오름유스호스텔 | 휴업 | 2020점검추진
101 | 헤리티지유스호스텔/14 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하광로 530 헤리티지유스호스텔 | 소방계획서 미흡 | 조치중
102 | 제주유스호스텔/16 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 방축길 128 제주유스호스텔 | 자체소방교육 및 훈련실시결과 보관 | 조치중
103 | 동문시장㈜ | 제주특별자치도 제주시 일도1동 1148-2 | 피난계단 물건적치 금지 | 조치완료
104 | 보성시장 | 제주특별자치도 제주시 이도1동 1289-5 | 각종분전함 위험표지판 부착 등 | 조치완료
105 | 도남시장 | 제주특별자치도 제주시 도남동 923-13 | 지하층입구 옹벽균열 등 | 조치중
106 | 칠성로상점가 | 제주특별자치도 제주시 일도1동 1221-1 | 조명판넬 시건창치 보수요망 등 | 조치중
107 | 동문재래시장 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 14길 10(이도일동) | 발신기 표시 등 및 작동불능 등 | 조치완료
108 | 중앙로상점가 | 제주특별자치도 제주시 일도1동 1437-1 | 염해지역으로 소화기상시 점검 필요 | 조치완료
109 | 동문수산시장 | 제주특별자치도 제주시 이도1동 1349-30 | 스프링쿨러 작동점검 요함 등 | 조치중
110 | 한림매일시장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1314-68 | 스프링쿨러 송수구앞 주차금지 등 | 조치완료
111 | 제주시농협하나로마트 | 제주특별자치도 제주시 남광로 206 (일도이동) | 균열 및 부식보수 등 | 조치중
112 | (주)이마트 제주점/(주)이마트 제주점 | 제주특별자치도 제주시 제주시 탑동로 38(삼도이동) | 옥상입구 계단함 높이 규격 미달 등 | 조치중
113 | (주)이마트 신제주점/(주)이마트 신제주점 | 제주특별자치도 제주시 제주시 1100로 3348(노형동) | 옹벽 균열된곳 크랙게이지 또는 균열진행여부 확인등 | 조치중
114 | 롯데쇼핑(주)롯데마트 제주점/롯데쇼핑(주)롯데마트 제주점 | 제주특별자치도 제주시 제주시 연북로 1(노형동) | 옥상케이블 노출 배선 개선 등 | 조치왼료
115 | 제주시농협 하나로유통센터/제주시농협 하나로유통센터 | 제주특별자치도 제주시 제주시 월광로 77(노형동) | 기계실 등 내부 수리 요망 등 | 조치중
116 | 제주시농협 하나로마트 오라점/제주시농협 하나로마트 오라점 | 제주특별자치도 제주시 제주시 연삼로 113(오라동) | 지하층 일부 옹벽 균열 등 | 조치중
117 | 제스코마트 | 제주특별자치도 제주시 제주시 연북로 444(도남동) | 식품란창고소방시설 대책 마련 등 | 조치완료
118 | 제스코마트 도남점 | 제주특별자치도 제주시 제주시 신성로10길 10(도남동) | 노후화에 따른 벽체 균열 등 | 조치중
119 | 제스코마트 연동점 | 제주특별자치도 제주시 신대로 109(연동) | 지하층 물땡크실 벽면 균열 등 | 조치중
120 | 마트로시장 탑동점 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 13(건입동) | 사무실입구 계단 높이규격 미달 등 | 조치완료
121 | 농촌체험휴양마을/저지농촌체험휴양마을 | 제주특별자치도 제주시 한경면 중산간서로 3687 | 외부마감재 탈락 등 | 조치완료
122 | 초록우산어린이재단 제주종합사회복지관 | 제주특별자치도 제주시 제주특별자치도 제주시 도남로 121 | 스크링쿨러 설치 등 | 조치완료
123 | 공동주택/아파트 | 제주특별자치도 제주시 연동 360번지 외 5필지 | 슬라브개구부 이음 철근 보호조치 등 | 조치중